ПРАВИЛА ПРЕАНАЛИТИКИ ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ

| Гинекологический материал |
| --- |
| Виала Cervical Solution, синяя | Цитологическая щетка | Поместить верхнюю часть щетки для забора материала в эндоцервикс и повернуть ее в одном направлении 2 раза | Поместить щетку в виалу (Cervical Solution, синяя) и помешать 5-10 раз для распределения клеток. Оставить наконечник щетки в виале. | Промаркируйте виалу, заполните направительный бланк |
|  | Комбинированная щетка | Поместить верхнюю часть щетки для забора материала в эндоцервикс и сделать 5 оборотов по часовой стрелке |  |  |
| Биологические жидкости, ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) |
| Виала Body Fluid/FNA Solution, оранжевая | Объем собранного материала 1-3 мл | Поместить в виалу (Body Fluid/FNA Solution, оранжевая) с обязательной промывкой иглы | Аккуратно перемешать в течение 5-10 секунд. | Промаркируйте виалу, заполните направительный бланк. |
|  | Объем собранного материала более 2 мл | Собранный материал *поместите в сухую пробирку, которая подходит для вашей центрифуги. Выпотные жидкости - доставляются в нативном виде, без обработки, в полном объёме. Хранение и транспортировка в охлажденном состоянии при постоянной температуре 4-8 градусов по Цельсию | Центрифугируйте при 2000 об/мин в течение 10 мин. Удалите супернатант, перелейте осадок в виалу (Body Fluid/FNA Solution, оранжевая). В виалу должно быть помещено менее 2 мл образца. |  |
|  |  | !!! если нет возможности сразу отцентрифугировать, жидкость следует поместить в холодильник и отцентрифугировать при первой возможности, либо прислать в лабораторию ЮНИМ в охлажденном состоянии (постоянная температура 4-8°C). |  |

Материал, помещенный в виалу может храниться при комнатной температуре до 30 суток
Материал, собранный в сухую емкость может храниться до 3-х суток, при температуре 4-8°C